МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Методические указания по выполнению курсовой работы

по дисциплине «Экономика организации»

для специальности: 2-360331

«Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Методические указания разработаны преподавателями Технологического колледжа ГрГУ им. Янки Купалы

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании цикловой комиссии экономики и бухгалтерского учета

Протокол №_____ от ____________ 20____г.

Председатель комиссии Л.В.Савенко

Общие методические указания

Курсовая работа по дисциплине «Экономика организации» является завершающим этапом изучения дисциплины и представляет собой самостоятельную работу учащегося.

Цель ее – закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплины. Учащиеся должны показать умение использовать эти знания в решении практических вопросов и выполнении основных экономических расчетов.

Настоящие методические указания ставят своей целью помочь учащимся в выполнении курсовой работы по экономике организации. Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии со стандартами, принятыми в колледже. Объем курсовой работы должен составлять 20 – 25 страниц печатного текста.

В процессе выполнения курсовой работы необходимо выполнить расчеты по отдельным вопросам экономики организации, все расчеты и пояснения по отдельным вопросам даются в основной части.

В ходе выполнения курсовой работы должны быть определены: затраты на электрооборудование и его монтаж; штат электриков цеха (участка); распределение коллективного заработка бригады; дополнительные затраты на эксплуатацию электрооборудования; технико-экономические показатели эксплуатации электрооборудования.

В целях обеспечения взаимосвязи между дисциплинами «экономика организации» и «электроснабжение промышленных предприятий и гражданских знаний» будут использоваться данные курсового проекта по электроснабжению промышленных предприятий и гражданских зданий.

Курсовая работа может быть выполнена по заводским исходным данным, собранным во время прохождения практики.

Исходные данные:

- Перечень электрооборудования цеха (участка)

- Прейскуранты и ценники на электрооборудование

- Основные нормативы системы ППР электрооборудования (по данным предприятия):

- категории сложности ремонта электрооборудования

- среднее количество ремонтов всех видов электрооборудования в год

- нормы времени на одну ремонтную единицу электрооборудования

Нормы межремонтного обслуживания электрооборудования в ремонтных единицах

- Факторы, повышающие и понижающие значение КТУ

- Часовые тарифные ставки, планируемый процент затрат на основные и вспомогательные материалы, текущий ремонт и содержание электрооборудования, амортизацию электрооборудования

Текущий контроль за успеваемостью учащихся, заключающийся в проверке выполнения работы в соответствии с графиком, осуществляется преподавателями.

Работа содержит следующие разделы:

Введение

1 Сводная  таблица электрооборудования участка

2 Смета затрат на электрооборудование и его монтаж

3 Расчет штата электриков участка при бригадной форме организации труда

4 Расчет зарплаты электриков участка при бригадной форме организации труда

5 Расчет дополнительных затрат на эксплуатацию электрооборудования и показателей эффективности его использования

6 Технико-экономические показатели работы участка

Заключение

Литература

ВВЕДЕНИЕ

Здесь необходимо кратко изложить, что представляет собой экономика организации, связь данной дисциплины с электроснабжением промышленных предприятий и гражданских зданий. Подчеркнуть актуальность курсовой работы. Определить цель и задачи курсовой работы. Указать предмет и объект курсовой работы.

- Сводная таблица электрооборудования участка

В данном разделе необходимо заполнить таблицу 1 и указать в ней наименование и технические данные; единицы измерения; категорию сложности ремонта и определить общее количество ремонтных единиц электрооборудования цеха.

Таблица 1 Сводная таблица электрооборудования

| Наименование и технические данные | Единицы измерения | Количество | Категория сложности ремонта | Общее кол-во ремонтных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Силовой трансформатор 160/10-0,4 | шт. | 1 | 12 | 12 |
| Трансформатор тока ТКЛ-340015 | шт. | 1 | 13 | 13 |
| Выключатель нагрузки ВНП-17 в комплекте с предохранителем ПК6/30 | шт. | 1 | 9,5 | 9,5 |
| Автоматический выключатель серии А3710Б | шт. | 27 | 5,5 | 148,5 |
| Автоматический выключатель АВМ-4С | шт. | 1 | 2 | 2 |
| Высоковольтный ААБ 3Х16-10 | шт. | 1 | 3 | 3 |
| Магнитный пускатель типа: ПМЛ-110004 | шт. | 3 | 0,15 | 0,45 |
| ПМЛ-210004 | шт. | 8 | 0,15 | 1,2 |
| ПМЛ-310004 | шт. | 2 | 0,6 | 1,2 |
| Тепловое реле типа: РТЛ-205704 | шт. | 1 | 0,05 | 0,05 |
| РТЛ-101604 | шт. | 3 | 0,05 | 0,15 |
| РТЛ-101004 | шт. | 1 | 0,05 | 0,05 |
| РТЛ-102204 | шт. | 3 | 0,05 | 0,15 |
| РТЛ-205504 | шт. | 2 | 0,05 | 0,1 |
| РТЛ-102104 | шт. | 2 | 0,05 | 0,1 |
| РТЛ-101404 | шт. | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Вводный шкаф ВВ-1 | шт. | 1 | 3,2 | 3,2 |
| Щиток освещения ЯОУ-8501 | шт. | 1 | 8 | 8 |
| Комплектная конденсаторная установка УКБН-0,38-100-50УЗ | шт. | 1 | 18 | 18 |
| Провод АВП: S=4 | 100 м | 1 | 1,5 | 1,5 |
| S=6 | 100 м | 3 | 2 | 6 |
| S=10 | 100 м | 3 | 2,5 | 7,5 |
| S=16 | 100 м | 1,5 | 2,5 | 3,75 |
| S=25 | 100 м | 5 | 3 | 15 |
| S=70 | 100 м | 1 | 4 | 4 |
| S=120 | 100 м | 1 | 5 | 5 |
| Кабель АВВГ S=25 |  | 1 | 3 | 3 |
| S=50 |  | 1 | 4 | 4 |
| Всего ремонтных единиц 275,45 |

Данные колонок 1, 2, 3 заполняются по данным курсового проекта по дисциплине «Электроснабжение предприятий и гражданских зданий», данные колонки 4 – из единой системы ППР электротехнического оборудования; К5=К4*К3.

2 Смета затрат на электрооборудование и его монтаж

В данном разделе необходимо составить смету затрат на электрооборудование и его монтаж. Данные заносятся в таблицу 2.

Таблица 2 Смета затрат на электрооборудование

| Наименование электрооборудования и монтажных работ | Едини цы измере ния | Количество | Сметная стоимость (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицы | общая |
|  |  |  | оборуд. | монтажа | оборуд. | монтажа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Силовой трансформатор 160/10-0,4 | шт. | 1 | 6100000 | 915000/640500 | 6100000 | 915000/640500 |
| Трансформатор тока ТКЛ-340015 | шт. | 1 | 385000 | 57750/40425 | 385000 | 57750/40425 |
| Выключатель нагрузки ВНП-17 в комплекте с предохранителем ПК6/30 | шт. | 1 | 650000 | 97500/68250 | 650000 | 97500/68250 |
| Автоматический выключатель серии А3710Б | шт. | 27 | 370000 | 55500/38850 | 9990000 | 1498500/1048950 |
| Автоматический выключатель АВМ-4С | шт. | 1 | 160000 | 24000/16800 | 160000 | 24000/16800 |
| Высоковольтный ААБ 3Х16-10 | шт. | 1 | 370000 | 55500/38850 | 370000 | 55500/38850 |
| Магнитный пускатель типа: ПМЛ-110004 | шт. | 3 | 120000 | 18000/12600 | 360000 | 54000/37800 |
| ПМЛ-210004 | шт. | 8 | 150000 | 22500/15750 | 1200000 | 180000/126000 |
| ПМЛ-310004 | шт. | 2 | 130000 | 19500/13650 | 260000 | 39000/27300 |
| Тепловое реле типа: РТЛ-205704 | шт. | 1 | 18600 | 2790/1953 | 18600 | 2790/1953 |
| РТЛ-101604 | шт. | 3 | 18000 | 2700/1890 | 54000 | 8100/5670 |
| РТЛ-101004 | шт. | 1 | 18000 | 2700/1890 | 18000 | 2700/1890 |
| РТЛ-102204 | шт. | 3 | 15700 | 2355/1649 | 47100 | 7065/4947 |
| РТЛ-205504 | шт. | 2 | 18200 | 2730/1911 | 36400 | 5460/3822 |
| РТЛ-102104 | шт. | 2 | 18000 | 2700/1890 | 36000 | 5400/3780 |
| РТЛ-101404 | шт. | 1 | 18000 | 2700/1890 | 18000 | 2700/1890 |
| Вводный шкаф ВВ-1 | шт. | 1 | 3200000 | 480000/336000 | 3200000 | 480000/336000 |
| Щиток освещения ЯОУ-8501 | шт. | 1 | 170000 | 25500/17850 | 170000 | 25500/17850 |
| Комплектная конденсаторная установка УКБН-0,38-100-50УЗ | шт. | 1 | 21000000 | 3150000/2205000 | 21000000 | 3150000/2205000 |
| Провод АВП: S=4 | 100 м | 1 | 30000 | 4500/3150 | 30000 | 4500/3150 |
| S=6 | 100 м | 3 | 40000 | 6000/4200 | 120000 | 18000/12600 |
| S=10 | 100 м | 3 | 45000 | 6750/4725 | 135000 | 20250/14175 |
| S=16 | 100 м | 1,5 | 110000 | 16500/11550 | 165000 | 24750/17325 |
| S=25 | 100 м | 5 | 220000 | 33000/23100 | 1100000 | 165000/115500 |
| S=70 | 100 м | 1 | 410000 | 61500/43050 | 410000 | 61500/43050 |
| S=120 | 100 м | 1 | 680000 | 102000/71400 | 680000 | 102000/71400 |
| Кабель АВВГ S=25 | шт. | 1 | 970000 | 145500/101850 | 970000 | 145500/101850 |
| S=50 | шт. | 1 | 1200000 | 180000/126000 | 1200000 | 180000/126000 |
| Итого | 48883100 | 7332465/5132727 |
| Транспортные и заготовительные расходы (8%) | 3910648 | - |
| Накладные расходы (87%) | - | 4465472 |
| Всего | 52793748 | 11797937 |
| Плановые накопления (7,5%) | - | 884845 |
| Всего по смете | 52793748 | 12682782 |

Колонки К1, К2 и К3 берутся из сводной таблицы электрооборудования

Колонка 4 заполняется из прейскурантов цен на электрооборудование, колонка 5 – из ценников  на монтаж электрооборудования.

Колонка 6 = К4*К3, колонка7 = К5*К3.

Электродвигатели, стоящие в станках, при расчете сметы не учитываются.

3  Расчет штата электриков участка

Для расчета штата электротехнической службы цеха, участка необходимо определить годовой объем работ по обслуживанию и ремонту электрического оборудования. Общее количество ремонтных единиц электрического оборудования берем из сводной таблицы:

275,45

Среднее количество ремонтов всех видов электрического оборудования в год согласно нормативов системы ППР электрооборудования составит:

; ;

где, nТм, nТб, nк – среднее количество текущих малых, текущих больших и капитальных ремонтов электрооборудования.

Нормы времени на одну ремонтную единицу электрического оборудования принимаем согласно нормативов ППР:

; ;

Определение годовой трудоемкости работ в чел.-часах на все виды ремонта электрического оборудования производится так:

(чел.час)

Месячная трудоемкость всех видов ремонта будет равна:

(чел.час)

Определение числа электриков для выполнения ремонтных работ производим по формуле:

(чел.)

где Ф – месячный фонд времени работы одного электрика, равный 171,4 часа.

Количество электриков для межремонтного обслуживания электрического оборудования определяем, исходя из норм межремонтного обслуживания на одного рабочего электрика в смену (см. таблицу 3).

Таблица 3 Нормы межремонтного обслуживания

| Вид оборудования | Нормы в ремонтных единицах |
| --- | --- |
| Технологическое и подъемно-транспортное (кроме кранов) | В цехах холодной обработки металлов В цехах горячей обработки металлов В деревообрабатывающих цехах | 900 650 550 |
| Мостовые краны | Работающие в тяжелом и весьма тяжелом режимах Работающие в легком и среднем режимах | 500 650 |

Выбираем норму межремонтного обслуживания на одного электрика, равную 900 ремонтных единиц, так как в нашем случае участок, связан с холодной обработкой металлов.

Отсюда  (чел.)

где С – число смен работы электрооборудования.

N – норма межремонтного обслуживания на одного электрика, в ремонтных единицах (см. табл. 3).

Таким образом, общее количество электриков участка составит:

Р=Р1+Р2=2+1=3 чел.

4 Расчет зарплаты электриков участка при бригадной форме организации труда

Рассчитанное число электриков объединяем в бригаду. Бригада – это первичная ячейка трудового коллектива, объединяющая рабочих для совместного выполнения производственных заданий.

Бригадная форма труда отвечает требованиям современного производства, НОТ, возросшему образовательному и культурному уровню трудящихся открывает максимальные возможности для их трудовой и общественной активности.

В настоящее время в промышленности действуют следующие виды и формы бригад:

- специализированная – объединяет рабочих одной профессии, выполняющих однородные технологические процессы;

- комплексная – организуется из рабочих разных профессий для выполнения технологически разнородных, но взаимосвязанных работ, охватывающих полный цикл производства продукции;

- укрупненно-комплексная – представляет коллектив рабочих участка, выполняющих полный комплекс закрепленных за ними работ;

- сменная – бригада, включающая работников одной смены;

- сквозная – бригада, включающая работников всех смен;

- хозрасчетная – бригада, для которой установлена ответственность коллектива за использование материальных и энергетических ресурсов и введено поощрение за их экономию, и рациональную работу;

- подрядная – бригада, выполняющая работу на условиях подряда, который предусматривает:

а) четко установленный в количестве и качестве конечный результат работы;

б) предоставление коллективу бригады самостоятельности в выборе конкретных форм работы;

в) гарантированный размер оплаты труда за достижение конечного результата работы независимо от численности работников;

г) взаимную материальную ответственность бригады и администрации за выполнение условий подряда.

Бригадная форма способствует решению социальных и экономических задач, ускоряет рост квалификации и приобретение профессиональных навыков, обеспечивает активное участие рабочих в управлении производством и сокращает текучесть кадров. Она способствует эффективному использованию рабочего времени, оборудования и на этой основе обеспечивает дальнейший рост производительности труда, улучшение качества работы.

В условиях рыночных отношений широкое распространение получает коллективная система оплаты труда. Она предусматривает формирование коллективного заработка в зависимости от общих результатов работы бригады и его распределение в соответствии с личным трудовым вкладом работников.

При коллективной системе труд рабочих в бригадах оплачивается по действующим тарифным ставкам и окладам. Применяется как повременная, так и сдельная формы оплаты труда. Зарплата бригады начисляется по конечным результатам работы коллектива в соответствии с фактической выработкой и коллективными расценками.

Коллективный заработок распределяется между членами бригады с учетом коэффициента трудового участия, количества отработанного времени каждым членом бригады и соответствующей часовой тарифной ставкой.

В цехах более полного учета индивидуального вклада каждого рабочего в результаты коллективного труда бригады при распределении общего заработка между членами бригады применяется КТУ – коэффициент трудового участия. КТУ представляет собой обобщенную оценку трудового вклада каждого рабочего в зависимости от индивидуальной производительности труда, качества работы, сложности работы, соблюдения трудовой и производственной дисциплины. Величину КТУ каждого члена бригады определяет коллектив бригады или ее Совет.

Для учета всего этого имеются факторы, понижающие и повышающие значение КТУ, которые разрабатываются предприятием и утверждаются его администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом (см. табл. 4):

Таблица 4 Факторы, повышающие и понижающие значение КТУ

| Факторы, повышающие значение КТУ | Величина повышения КТУ сверх единицы |
| --- | --- |
| Инициатива в освоении и применении передовых методов труда и трудовой активности, направленная на скорейшее внедрение новой техники и прогрессивной технологии. Профессиональное мастерство, выразившееся в лучшем качестве выполнения работ, обучении молодых рабочих и оказании помощи товарищам по бригаде. Ритмичная работа в течении всей рабочей смены. Бережное отношение к инструменту и оборудованию | 0,18 0,13 0,1 0,09 |
| Факторы, понижающие значение КТУ: | Величина, понижающая КТУ ниже единицы |
| Недостаточная забота о повышении квалификации и применении передового опыта, отставание от общего ритма работы бригады Брак или возврат продукции по вине рабочего, несвоевременное устранение дефектов, обнаруженных в процессе работы Невыполнение конкретных производственных заданий Опоздание на работу, простой, преждевременное окончание работы, нарушение правил ТБ. Грубое нарушение правил ТБ, повлекшие за собой несчастный случай | 0,12 0,12 0,1 0,16 1 |

Для определения зарплаты каждому члену бригады необходимо присвоить тарифный разряд и установить КТУ:

- Старший электрик 5 разряда является инициатором применения передовых методов труда, бережно относится к инструменту, но был допущен брак по его вине и не выполнил конкретные производственные задания:

1+0,09+0,018-0,12-0,1=1,05

- Электрик 4 разряда бережно относится к инструменту и оборудованию, ритмично работает  в течение всей рабочей смены, однако  несвоевременно устранил дефекты, обнаруженные в процессе работы.

1+0,09+0,1-0,12=1,07

3.Электрик 3 разряда проявляет недостаточную заботу о повышении квалификации и применении передового опыта, отстает от общего ритма работы бригады

1-0,12=0,88

Сдельный заработок бригады рассчитывается по формуле:

ЗПк=ЗПсд.ср.*Р=920*3=2760 (тыс.руб.)

Определяем для каждого электрика зарплату по тарифу: для этого часовую тарифную ставку соответствующего разряда умножаем на отработанное время:

ЗПт=Ст*ч

ЗПт5 = 5542*160=886,72 (тыс.руб.)

ЗПт4 = 5029*156=784,524 (тыс.руб.)

ЗПт3 = 4325*158=683,35 (тыс.руб.)

Для распределения сдельного заработка бригады между ее членами необходимо определить коэффициент приведения, который определяется так: сумма сдельного заработка бригады делится на сумму зарплаты по тарифу, т.е.:

Кпр=ЗПк/ЗПТб=2760/2354,594=1,17

Сдельная зарплата бригады распределяется между членами бригады следующим образом: установленный каждому члену бригады КТУ умножается на зарплату по тарифу и на коэффициент приведения:

ЗПсд=КТУ*ЗПт*Кпр;

ЗПсд5= 1,05*886,72*1,17=1089,336 (тыс.руб.)

ЗПсд4= 1,07*784,524*1,17=982,146 (тыс.руб.)

ЗПсд3= 0,88*683,35*1,17=703,577 (тыс.руб.)

Премия для бригады устанавливается в размере 40% от сдельного заработка:

Прб=ЗПк*0,4=2760*0,4=1104 (тыс.руб.)

Для распределения премии между членами бригады определяется коэффициент распределения премии следующим образом: сумма премии делиться на сумму зарплаты по тарифу:

К2=Прб/ЗПтб=1104/2354,594=0,47

Распределение премии между членами бригады осуществляется следующим образом: установленный для каждого электрика КТУ умножается на его зарплату по тарифу и на коэффициент распределения премии:

Пр=КТУ*ЗПт*К2

Пр5=1,05*886,72*0,47=437,596 (тыс.руб.)

Пр4=1,07*784,524*0,47=394,537 (тыс.руб.)

Пр3=0,88*683,35*0,47=282,634 (тыс.руб.)

Общий заработок каждого члена бригады за месяц определяется суммированием сумм его сдельной зарплаты и премии, т.е.:

ЗПмес=ЗПсд+ПР;

ЗПмес5=1089,336+437,596=1526,932 (тыс.руб.)

ЗПмес4=982,146+394,537=1376,683 (тыс.руб.)

ЗПмес3=703,577+282,634=986,211 (тыс.руб.)

Общий фонд зарплаты по бригаде за год составит:

Фзп=3889,826*12=46677,912 (тыс.руб.)

Среднемесячная зарплата одного электрика будет равна:

ЗПср.мес=3889,826/3=1296,61 (тыс.руб.)

Таблица 5  Расчет зарплаты электриков

| Члены бригады | Разряд | Часовая тарифная ставка, тыс.руб. | Отработано часов в месяц, ч | КТУ | Зарплата по тарифу, тыс.руб. | Коэффициент приведения | Сдельная зарплата, тыс.руб. | Коэффициент распределения премии | Премия, тыс.руб. | Итого заработано за месяц, ты сруб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условные обозначения |  | Ст | ч |  | ЗПт | Кпр | ЗПсд. | К2 | Пр | ЗПмес |
| Старший электрик | V | 5,542 | 160 | 1,05 | 886,72 | 1,17 | 1089,336 | 0,47 | 437,596 | 1526,932 |
| Электрик | IV | 5,029 | 156 | 1,07 | 784,524 | 1,17 | 982,146 | 0,47 | 394,537 | 1376,683 |
| Электрик | III | 4,325 | 158 | 0,88 | 683,35 | 1,17 | 703,577 | 0,47 | 282,634 | 986,211 |
| Итого по бригаде |  |  | 474 |  | 2354,594 |  | 2775,059 |  | 1114,767 | 3889,826 |

5  Расчет дополнительных затрат на эксплуатацию электрического оборудования участка и показателей эффективности его использования

Дополнительные затраты на эксплуатацию электрического оборудования включают в себя:

а) затраты на основные и вспомогательные материалы – в размере 30% от общего годового фонда зарплаты бригады:

Зм=Фзп*30/100=46677,12*30/100=14003,374 (тыс.руб.)

б) затраты на текущий ремонт и содержание электрооборудования – в размере 5% от сметной стоимости электрооборудования:

(тыс.руб.)

где Q –  сметная стоимость электрооборудования (см. табл.2);

в) затраты на амортизацию электрооборудования – 8,5% от сметной стоимости электрооборудования;

(тыс.руб.)

Таким образом, дополнительные затраты на эксплуатацию электрического оборудования составят:

∑Здоп=14003,374+2639,687+4487,469+46677,912=67808,442 (тыс.руб.)

Далее необходимо определить показатели, характеризующие эффективность использования электрооборудования:

а) Фондовооруженность определяется как отношение сметной стоимости электрооборудования к численности электриков бригады:

Фвоор=Q/Р=52793,748/3=17597,916 (тыс.руб./чел.)

б) Рентабельность основных фондов определяется как отношение суммы прибыли к сметной стоимости электрооборудования и умножение полученного результата на 100:

Росн.ф.=П/Q*100=884,845/52793,748*100=1,68%

6  Технико-экономические показатели

Таблица 6 Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Стоимость электрооборудования | тыс.руб. | 52793,748 |
| Стоимость электромонтажных работ | тыс.руб. | 12682,782 |
| Трудоемкость ремонта электрооборудования участка | чел.час. | 3883,845 |
| Количество электрооборудования установленного на участке | рем. единиц | 275,45 |
| Число электриков участка | чел. | 3 |
| Фондовооруженность | тыс.руб/чел. | 17597,916 |
| Общий фонд зарплаты бригады за год | тыс.руб. | 46677,912 |
| Среднемесячная зарплата одного электрика | тыс.руб. | 1296,61 |
| Дополнительные затраты на эксплуатацию электрооборудования участка | тыс.руб. | 67808,442 |
| Прибыль | тыс.руб. | 884,845 |
| Рентабельность основных фондов | % | 1,68 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении необходимо сделать выводы по курсовой работе. Например: В результате произведенных расчетов установлено, что на участке установлено электрооборудование в количестве 275,45 ремонтных единиц. Для обслуживания и ремонта этого оборудования требуется бригада электриков в количестве 3 человек.

Общий фонд заработной платы бригады за год составил 46677,912 тыс. руб., а среднемесячная зарплата одного электрика – 1296,61 тыс.руб.

На участке фондовооруженность труда достаточно высокая и составляет 17597,916 тыс.руб./чел. Рентабельность электрооборудования - 1,68% подтверждает, что электрооборудование участка используется эффективно.

Литература

1.Балащенко В.Ф. Основы экономики промышленного производства. -  Мн., 2000;

2.Карпей Т.В. Экономика, организация и планирование промышленного производства. – Мн., 2004;.

- Александрович Я.А. Экономика, организация и управление производством в условиях рыночных отношений. – Мн., 1994;

- Хрипач В.Я. Экономика предприятия. – Мн., 2000;

5.Коростелева     Е.М.      Экономика,     организация     и     планирование машиностроительного производства. - М., 1984.