Вопросы обязательной  контрольной работы

по дисциплине

«Техническая эксплуатация электроустановок потребителей»

Специальность 2-36 03 31 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Заочное отделение

- Изложите общие положения эксплуатации электротермических установок.

- Охарактеризуйте организацию эксплуатации внутреннего освещения.

- Стартерная схема включения люминесцентной лампы. Объяснить назначение элементов схемы.

- Рабочее и аварийное освещение. Требования к уровням напряжения в помещениях.

- Лампа накаливания. Схемы включения. Конструкция, марки.

- Люминесцентные лампы. Конструкция, марки.

- Уличное освещение. Схема АОН – 77

- Схема включения ДРЛ. Назначение элементов схемы.

- Охарактеризуйте организацию эксплуатации уличного освещения.

- Охарактеризовать условия приема осветительных установок в эксплуатацию.

- Укажите общие требования технической эксплуатации грузоподъемных машин.

- Изложите требования технической эксплуатации лифтов.

- Поясните оперативное управление электрохозяйством.

- Изложите требования технической эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением до 1000В.

- Повторное заземление на ВЛ до 1000В, места установки, требования к сопротивлению заземлений.

- Конструкция и марки проводов применяемых на ВЛ.

- Изложите требования технической эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000В.

- Опишите конструкцию и назначение транспозиции на ВЛ.

- Схемы плавки гололеда. Особенности работы РЗ и А.

- Изложите требования технической эксплуатации кабельных линий.

- Изложите требования технической эксплуатации силовых трансформаторов.

- Изложите требования технической эксплуатации измерительных трансформаторов.

- Трансформаторное масло. Назначение, технические параметры, хранение.

- Магнитные системы трансформаторов, конструкция, изоляция, материал. Что такое «пожар в железе».

- Конструкция обмоток силовых трансформаторов. Достоинства, недостатки.

- Системы охлаждения силовых трансформаторов С, М, Д, НИ.

- Системы РПН и ПБВ силовых трансформаторов . Конструкция, область применения, диапазоны регулирования.

- Изложите требования технической эксплуатации электродвигателей.

- Консервация и расконсервация электродвигателей.

- Схемы управления АД большой и средней мощности с нормальными и тяжелыми условиями пуска.

- Особенности пуска АД большой и средней мощности с нормальными и тяжелыми условиями пуска.

- Изложите требования технической эксплуатации аккумуляторных установок.

- Требования к электролиту. Изготовление, хранение, транспортировка.

- Уровни напряжения стационарной аккумуляторной батареи.

- Изложите требования технической эксплуатации заземляющих устройств.

- Конструкция ЗУ КТП-10/0,4. Параметры, материал, расположение электродов.

- Шаговое напряжение. Потенциальная диаграмма, контурное заземление.

- Напряжение прикосновения. Нормируемые параметры, схема установки.

- Молниеотводы. Конструкция. Воздействие ПУМ на Эл. установки.

- Зоны действия молниеотводов. Расчет. Особенности защиты п/ст.

- Системы защиты от перенапряжений. Разрядники. Конструкция, принцип действия.

- Низковольтные силовые кабели. Конструкция. Прокладка.

- Методы отыскания повреждения на КЛ.

- Ремонт КЛ. Проходные концевые муфты.

- Ремонт ВЛ. СОС, СОАС, коэффициент диффектировки. Термосварка.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1.С.Н.Павлович, Б.И.Фираго -Ремонт и обслуживание электрооборудования. Мн.; «Высшая школа», 2005

2.Н.Н.Гусев - Устройство и монтаж электрооборудования, Мн.; «Высшая школа», 1979

З.Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин - Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок, М.;»Высшая школа», 2003 4.Б.Ю.Липкин - Электроснабжение промышленных предприятий, М.; «Высшая школа», 1990

З.А.Г.Ус, Л.И.Евминов - Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий, Мн. "«Пион", 2002

6. В.Б. Атабеков - Ремонт электрооборудования промышленных предприятий, М.; «Высшая школа», 1979

7.Г.Ф.Куценко - Монтаж , эксплуатация и ремонт электроустановок, Мн.; «Дизайн ПРО», 2003

В.В.Д.Никельберг, В.Н.Кожухаров - Монтаж освещения промышленных и жилых зданий, М.; Энергоатомиздат, 1988

Дополнительная

1 .Н.П.Постников, Г.В.Петруненко, Г.Г.Максимова - Монтаж электрооборудования промышленных предприятий. Курсовое и дипломное проектирование- Ленинград Стройиздат, 1991

2.А.А.Воронина, Н.Ф.Шибенко - Безопасность труда в электроустановках, М. «Высшая школа», 1984

З.М.М.Кацман - Электрические машины, М.»Высшая школа», 2003 4.А.А.Черняк - Как читать схемы электроустановок общего назначения, М.Энергия, 1984

5.А.Ф.	- Устройство и обслуживание электрооборудования про-

мышленных предприятий, М.»Высшая школа», 1986

6.В.Р.Пятницкая - Практические и тестовые задания по технической эксплуатации электрооборудования, Мн. «Высшая школа», 2005

Нормативная

1 .Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей под редакцией А.Ф.Дьякова, М.Энергоатомиздат, 1989

2.Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок под редакцией Л.Г.Луниной, Я.В.Шафировича, М.Энергоатомиздат, 1988

Справочная

1 .И.И.Алиев- «Справочник по электротехнике и электрооборудованию», Ростов-на-Дону «Феникс», 2003

2. В.Б.Атабеков, В.И.Крюков -Городские электрические сети, М.Стройиздат, 1987

З.С.Т.Усатенко- Выполнение электрических схем по ЕСКД, М.Издательство стандартов, 1989