Вопросы к обязательной контрольной работе

по дисциплине

«Организация и технология  электромонтажных   работ»

- Укажите способы подготовки трассы и крепление электропроводок.

- Укажите способы прокладки проводов в крупнопанельном
строительстве.

- Укажите способы прокладки проводов в стальных трубах.

- Укажите способы монтажа проводов в пластмассовых трубах.

- Укажите способы монтажа тросовых проводок.

- Укажите способы монтажа проводок во взрывоопасной среде.

- Укажите способы монтажа наружной проводки.

- Укажите способы монтажа групповых осветительных щитков и
светильников.

- Укажите способы защиты воздушных линий от перенапряжения,
заземление.

- Изложите последовательность работ по монтажу подстанций.

- Изложите правила заземления подстанции.

- Укажите способы монтажа силовых трансформаторов.

- Укажите способы монтажа аккумуляторных батарей.

- Укажите способы монтажа конденсаторных установок.

- Изложите правила техники безопасности при монтаже ПС.

- Укажите способы монтажа электрических машин небольшой
мощности.

- Укажите способы монтажа электрических машин большой
мощности.

18-   Укажите способы монтажа аппаратов управления.

- Изложите правила техники безопасности при монтаже
электрических машин.

- Изложите правила техники безопасности при монтаже
электрооборудования кранов.